## Feuil1
|  | Evaluation HA lors de demande de PC |  |  | MAJ du 08/09/20
Vérification du respect des dispositions règlementaires HA
|  | Point de | Vérification | Texte | Article
t | 1 | Adduction eau potable
| 1.1 |  | Les entreprises doivent disposer d’eau potable en quantité suffisante pour que seule celle-ci entre en contact avec les denrées. | 1116 | art 3
t | 2 | Agencement des locaux
| 2.1 | séparation secteurs | - secteurs propres (élaboration et stockage des denrées) et souillés (plonge, poubelles, sanitaires) doivent être séparés dans l'espace, à défaut dans le temps - nettoyage, tranchage, parage de matières premières souillées (végétaux terreux, œufs en coquille, ,,,) doivent être réalisées séparément des opérations pratiquées sur des denrées non souillées, - produits non destinés à la consommation humaine et les produits dangereux doivent être stockés et, le cas échéant, présentés à la vente sur des emplacements qui leur sont exclusivement réservés | 1116 | art 4 et 18, 19
| 2.2 | marche en avant | le circuit des déchets et matériels souillés (ou des personnes étrangères aux activités alimentaires) ne traverse pas les secteurs propres
t | 3 | Capacité des locaux
| 3.1 | cas général | dimensions suffisantes des locaux de travail des denrées + entreposage > à objectiver avec ratios et références | 1116 | 4.1
| 3.2 | cuisine de restaurant | surface au moins être égale à 50 % de la surface de la salle du restaurant. (Tolérance à 35 % minimum) | 583 | Art 127 d
t | 4 | Matériaux et revêtements
| 4.1 | lieux de travail (en général) | faciles à nettoyer et à désinfecter | 1116 184 | art 4 art 3
| 4.2 | sols, murs et plafonds des locaux de préparation & stockage | 1° sol résistant, en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, pourvu de pentes et de siphons de sol évitant la stagnation des eaux de lavage ; 2° murs imperméables et facile à nettoyer, revêtement lavable et clair jusqu’à une hauteur > 2 mètres ou > la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage 3° plafonds, faux plafonds ou surface intérieure du toit et autres équipements suspendus construits et ouvrés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissure indésirable et le déversement de particules 4° portes et fenêtres imperméables et FN. Celles donnant sur l’extérieur équipées contre l’intrusion de nuisibles (écrans de protection facilement démontables pour leur nettoyage) 7° éclairage suffisant, naturel ou artificiel 8° ventilation, naturelle ou mécanique évacuation des buées, fumées et odeurs > éviter la formation de moisissures ou le risque de contamination des denrées par aérosol. évacuation au-dessus de la toiture systèmes de ventilation conçus de manière à permettre leur nettoyage et leur entretien Tout flux d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone saine est proscrit | 1116 184 | art 5 art 3
t | 5 | Entreposage des denrées
| 5.1 | entreposage froid > 100 m3 > sols en pente | Pour un établissement entreposant des denrées alimentaires animales à température dirigée et d’une capacité supérieure à 100 m3 ((article 22, arrêté 184/CM du 17 février 2010). - Les sols devront être disposés de façon à permettre un écoulement facile des eaux résiduaires et des eaux de lavage en vue de leur évacuation rapide et hygiénique. (article 23, arrêté 184/CM du 17 février 2010) | 184 | art 23
| 5.2 | entreposage froid > 100 m3 > quai de réception | Pour un établissement entreposant des denrées alimentaires animales à température dirigée et d’une capacité supérieure à 100 m3 ((article 22, arrêté 184/CM du 17 février 2010). - Un quai climatisé à 12°C devra être aménagé pour la réception et l’expédition des denrées, formant un sas entre le milieu extérieur et les enceintes frigorifiques. | 184 | art 23
t | 6 | Locaux et espaces de stockage
| 6.1 | conditionnements et emballages | évitant tout risque de contamination | 1116 | art 4, al. 4
| 6.2 | produits et matériels de nettoyage, de désinfection et d’entretien | local ou armoire spécifique pour le stockage | 1116 184 | art 4 al. 3 art 7
t | 6 | Local à déchets
| 6.3 | déchets | locaux et des récipients spéciaux étanches et faciles à nettoyer et à désinfecter | 1116 | art 4, al. 6
| 6.31 | aire de stockage | équipée, si nécessaire, d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées et d’un point d’eau aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles | 1116 | art 4, al. 6
| 6.32 | local de stockage | être clos, ventilé, aisément accessible et ouvrir directement sur l’extérieur ; constitué pour le sol et les parois de matériaux imputrescibles, imperméables et prévenant l’intrusion d’animaux ; équipé d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées et d’un point d’eau aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles
| 6.34 | stockage des déchets en restauration sur place (restaurants, snacks, restauration collective) | pour Tahiti "Pour le stockage des déchets, être clos, ventilé, aisément accessible et ouvrir directement sur l’extérieur. Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imputrescibles, imperméables et empêchant l’intrusion des rongeurs, insectes et autres animaux. Le local doit être équipé d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées. Un point d’eau doit être aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles (Délibération n° 2001-24 APF du 8 février 2001)." pour les îles : " Ce lieu de stockage doit être abrité et pourra, en fonction de la nature et du volume des déchets, être soit un dallage soit un local. S’il s’agit d’un dallage, celui-ci doit être aménagé de manière à empêcher le renversement des récipients à déchets et être facile à nettoyer. S’il s’agit d’un local, il doit respecter les dispositions suivantes : être clos, ventilé, aisément accessible et ouvrir directement sur l’extérieur. Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imputrescibles, imperméables et empêchant l’intrusion des rongeurs, insectes et autres animaux. Le local ou le dallage doit être équipé d’un siphon de sol raccordé à un dispositif d’assainissement des eaux usées. Un point d’eau doit être aménagé à proximité pour permettre son nettoyage et celui des poubelles (Délibération n° 2001-24 APF du 8 février 2001)." | Code de l’Aménagement | article D.350-1
t | 8 | Toilettes/sanitaires
| 8.1 | sas lave mains | ne doivent pas s’ouvrir directement sur les locaux où sont stockées ou manipulées les denrées équipés de lave-mains à commande non manuelle ou à bouton-poussoir | 1116 | art 4, al. 8
|  | toilettes à l'usage de la clientèle | Les locaux ouverts au public sont munis de cabinets d'aisance en nombre déterminé par le service de l'hygiène. En tout état de cause, doit être réservé au public, au minimum : - dans les restaurants, bars, cafés et établissements de même nature, un cabinet d'aisance par surface commerciale de 50 m2 ou fraction ; - dans les hôtels, ... | Code de l’Aménagement | article D.341-1 & 2
|  | toilettes à l'usage exclusif du personnel | Restaurants : Il sera aménagé : à l’usage des employés, un nombre suffisant de cabinets d’aisances convenables pourvus de lavabos et tous accessoires nécessaires ou tout autre système de lieux d’aisance qui devra être approuvé par l’autorité sanitaire locale. Il devra être également pourvu à une alimentation adéquate en eau de ces installations, à la fourniture de savon, de brosses à ongles et de serviettes propres, sans que toutefois la ou les serviettes puissent servir à un usage collectif. Des installations sanitaires séparées devront être aménagées, autant que possible pour chaque sexe, pour le personnel et pour les clients. | 583 S | 127e
Vestiaires
|  |  | Les entreprises et établissements doivent comporter () des moyens et des méthodes de rangement et de gestion des tenues civiles et de travail évitant tout risque de contamination de ces dernières | 1116 | art 4, al. 7
|  |  | Restaurants : Prévoir la construction et l’aménagement d’un vestiaire à deux compartiments à l’usage du personnel et du public afin de ne permettre en aucune façon que des vêtements ou articles d’habillement soient placés, gardés pendus ou déposés dans aucune salle à manger, cuisine, arrière-cuisine, office ou resserre d’aliments. | 583 S | 128n
|  |  | Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des W.C. et, le cas échéant, des douches. - Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial, de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. - Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos permettent un nettoyage efficace. - Ces locaux sont aérés conformément aux dispositions du Chapitre 2 du présent titre. - Ils sont tenus en état constant de propreté. - Dans les entreprises occupant un personnel mixte, des installations nettement séparées sont prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin. - Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. - Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. - Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. | Code du travail | Art A.4225-1 à 4
t | 10 | équipements
|  | lave-mains | lave-mains équipés d’une commande non manuelle pour l’ouverture de l’eau et pourvus d’accessoires de nettoyage et séchage hygiénique des mains installés dans tous les locaux où sont manipulés les denrées alimentaires ainsi qu’à la sortie des sanitaires réservés au personnel manipulant les denrées alimentaires. | 1116 | art 5,5 & 10
| 10.2 | nettoyage, désinfection et entreposage des outils et équipements de travail | dispositifs pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et équipements de travail dans les locaux où des denrées nues sont manipulées fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, FN alimentation adéquate en eau chaude et froide | 1116 | art 5,6
|  | enregistreur automatique de température | - en chambres froides et meubles de vente (facilement accessible et situé à l’extérieur du local ou de l’équipement) - en enceintes frigorifiques de plus de 10m3 | 184 | art 22 art 26
|  | thermomètre à affichage direct | '- en chambres froides et meubles de vente (facilement accessible et situé à l’extérieur du local ou de l’équipement) | 184 | art 26
| 10.3 | hotte d’extraction | pour chaque point de cuisson | 583 | art 128a
| 10.4 | gaine d’évacuation | débouchant sur l’extérieur et en toiture , à 1 mètre au-dessus de la toiture | 583 | art 128a
t | 12 | procédures
| 12.1 | plan de nettoyage stockage à t° ambiante | En l’absence de siphon dans la zone de stockage à température ambiante des denrées alimentaires, le plan de nettoyage devra préciser les modalités spécifiques mises en place pour palier à cette absence | 1116 184 | art 5 & 7 art 3