## LOT 1
PARC VAIMA LOT 1 BATIMENT SANITAIRES
Opération | Travaux d’aménagement des parcelles domaniales cadastrées
section AY n° 19 et 20 (282)
Maître d'ouvrage | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU FONCIER, EN CHARGE DU DOMAINE ET DE LA RECHERCHE | Edition du
Maître d'oeuvre | David CHAUVIN, Architecte - BP 40 470 PPT - Tél :87 79 22 39 - courrier@chauvinarchitecte.com | 2022-10-13
Bordereau D.P.G.F. Entreprise pour établissement de l'offre
Lot n°1 : BATIMENT SANITAIRES et DIVERS
Montants à exprimer en francs Pacifique (XPF)
|  | Qtt SANITAIRE | Qtt DOUCHE | Qtt | U. | Px unit. | Px Total | Px Total | Px Total
|  |  |  | Total |  |  | SANITAIRE | DOUCHE
1 | BATIMENT SANITAIRES et DIVERS
1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.1 | Plan EXECUTION bureau d'étude structure béton et charpente. | 1.000 |  | 1 | FF
1.1.2 | Installation de chantier y compris cabane et panneau de chantier. | 1.000 |  | 1 | FF
1.1.3 | Fourniture et mise en place d'un tableau de chantier électrique y compris raccordement - Fourniture eau et electricité par le client pour la durée du chantier. | 1.000 |  | 1 | FF
1.1.4 | Implantation des ouvrages. | 1.000 |  | 1 | FF
1.1.5 | Gestion électronique des données | 1.000 |  | 1 | FFT
1.1.6 | Dossier des ouvrages exécutés | 1.000 |  | 1 | FF
Sous-totaux TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2 | TRAVAUX DE GROS OEUVRE
1.2.1 | BATIMENT SANITAIRES | 1.000 |  | 1 | _
1.2.2 | Terrassements des fouilles pour fondations isolées, filantes et talus (stockage de la terre sur site) | 1.000 | 1.000 | 2 | FFT
1.2.3 | Fourniture et mise en place d'un termifilm | 75.000 | 35.000 | 110 | m2
1.2.4 | Fourniture et mise en place d'un béton de propreté sur 5cm d'épaisseur sur fond de fouille | 3.750 | 1.700 | 5.45 | m3
1.2.5 | Fourniture et mise en place d'un béton armé pour semelles filantes de dimension 20cm/20cm | 1.300 |  | 1.3 | m3
1.2.6 | Remblais sous dallage. | 4.000 |  | 4 | m3
1.2.7 | Fourniture et confection d'une dalle en béton armé. | 11.000 | 6.000 | 17 | m3
1.2.8 | Fourniture et confection de voile en béton armé y compris paillase lavabo(ep 15cm) | 16.000 | 2.600 | 18.6 | m3
1.2.9 | Habillage de pierre volcaniques mur de douche |  | 95.000 | 95 | m2
1.2.10 | Fondation / Socle pour scupture 2 tonnes en pierre | 1.000 |  | 1 | U
Sous-totaux TRAVAUX DE GROS OEUVRE
1.3 | TRAVAUX DE CHARPENTE et COUVERTURE
1.3.1 | Fourniture et mise en oeuvre de poteaux bois d'arbre écorcé | 10.000 |  | 10 | u
1.3.2 | Fourniture et confection de poutres et chainage en bois d'arbre écorcé | 96.780 | 42.000 | 138.78 | m²
1.3.3 | Fourniture et mise en place d’arêtier et bavette (couleur au choix du client). | 25.000 | 17.000 | 42 | ml
1.3.4 | Fourniture et pose de planche de rive |  | 20.000 | 20 | ml
1.3.5 | Fourniture et mise en place de couverture en PANDANUS | 100.000 | 42.000 | 142 | m²
1.3.6 | Fourniture et pose de puit de lumière | 7.200 |  | 7.2 | m²
1.3.7 | Fourniture et pose de platine d'ancrage dans le béton amrmé | 10.000 |  | 10 | U
Sous-totaux TRAVAUX DE CHARPENTE et COUVERTURE
1.4 | TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS
1.4.1 | Mise en place porte en POLYREV y compris quincaillerie et serrure à clé 103x210 | 4.000 |  | 4 | Unité
1.4.2 | Fourniture et pose de cloison en POLYREV hauteur 2 ml | 8.000 |  | 8 | m²
1.4.3 | Fourniture et pose de ventilation bois 1.80mlx0.80 | 11.600 |  | 11.6 | m²
Sous-totaux TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS
1.5 | TRAVAUX DE CARRELAGE
1.5.1 | Fourniture et confection d'une chape de 5cm d'épaisseur.RDC | 22.000 |  | 22 | m²
1.5.2 | fourniture et mise en place de carrelage y compris jointure | 22.000 | 46.000 | 68 | m²
1.5.3 | Mise en place de faïence y compris étanchéité (fourniture carrelage, colle, baguette et étanchéité) y compris voile lavabo 2 faces et paillasse ht 2ml | 81.000 |  | 81 | m²
1.5.4 | Fourniture et mise en place d'un deck en bois cumaru 2/6 y compris ponçage et la fourniture et application de 2 couches de lasure (trottoir) y compris ossature en bois traité 3/6 et 2/3 et platine de | 31.000 |  | 31 | m²
1.5.5 | Pose de caniveaux en pvc Fournis par le lot plomberie | 5.400 | 17.000 | 22.4 | ml
Sous-totaux TRAVAUX DE CARRELAGE
1.6 | TRAVAUX DE PEINTURE
1.6.1 | Fourniture et mise en place d'un parenduit y compris ponçage | 104.000 |  | 104 | m²
1.6.2 | Fourniture et mise en place de deux couches de finition (couleur au choix du client) | 104.000 |  | 104 | m²
Sous-totaux TRAVAUX DE PEINTURE
1.7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
1.7.1 | Pose d'un réseau d'évacuation des EU, EV jusqu'à 1,00m des constructions | 1.000 |  | 1 | FF
1.7.2 | Distribution en eau froide | 1.000 |  | 1 | FF
1.7.3 | Pose de clarinettes tout appareillage compris. | 1.000 |  | 1 | FF
1.7.4 | Pose de WC PMR | 4.000 |  | 4 | Unité
1.7.5 | Pose de lavabo simple robineterie comprise (lavabo auges) | 4.000 |  | 4 | Unité
1.7.6 | Pose de lavabo simple robineterie comprise (lavabo PMR) | 4.000 |  | 4 | Unité
1.7.7 | Pose des robineterie de douche (serié en castré collectivité). |  | 5.000 | 5 | Unité
1.7.8 | Mise en place d'un robinet de puisage | 2.000 |  | 2 | Unité
1.7.9 | Mise en service (test de pression compris). | 1.000 |  | 1 | FF
1.7.10 | Fourniture de caniveaux y compris grille ( pose par le lot carrelage) | 5.400 | 17.000 | 22.4 | ml
1.7.11 | Fourniture et pose de poubelle fixe | 4.000 |  | 4 | U
Sous-totaux TRAVAUX DE PLOMBERIE
Totaux Lot 1 - BATIMENT SANITAIRES et DIVERS
TVA 13.00%
CPS
TTC
Etabli par l'entrepreneur :
A
Le