# Marché Simplifié

Fourniture de 36 spots d’éclairage pour le parc d’Atimaono à Papara

n° 2026-0014_SRV-BRM

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTEE – (MAPA)

en application de l’article LP 321-1 et suivants du Code Polynésien des Marchés Publics

Table des matières

Marché Simplifié	1

Partie Administrative	3

Article 1 -	Identification de l'acheteur public	3

Article 2 -	Objet et caractéristiques principales du marché	3

Article 3 -	Pièces contractuelles	3

Article 4 -	Durée du marché	4

Article 5 -	Prix et modalités de paiement	4

Article 6 -	Réception des prestations	5

Article 7 -	Pénalités	5

Article 8 -	Modification du marché en cours d'exécution	6

Article 9 -	Résiliation	6

Article 10 -	Garantie	6

Article 11 -	Litiges	7

Article 12 -	Dérogations au CCAG	7

Partie Technique	8

Article 1 -	Périmètre des prestations	8

Article 2 -	Principe d'équivalence	8

Article 3 -	Connaissance des lieux et des contraintes	9

Article 4 -	Aspect architectural et esthétique attendu	9

Article 5 -	Spécifications techniques de la fourniture	10

Article 6 -	Prestations comprises dans le prix	11

Article 7 -	Livrables attendus	11

Article 8 -	Garanties	11

Article 9 -	Attendus du mémoire technique	12

Prix et délais	13

Engagement du candidat	14

# Partie Administrative

## Identification de l'acheteur public

| ACHETEUR PUBLIC | La Polynésie française |
| --- | --- |
| ACHETEUR | Direction des Affaires Foncières B.P 114, 98713 Papeete TAHITI Immeuble Te Fenua Mā’ohi, rue Dumont d’Urville, OROVINI, Papeete, Téléphone : (+689) 40 47 18 05 Télécopie : (+689) 40 43 49 79 Courriel : valorisation.domaine.daf@administration.gov.pf |
| AUTORITE COMPETENTE POUR MENER LES OPERATIONS DE PASSATION ET DE SIGNATURE DU MARCHE | Directrice des Affaires Foncières au nom du Ministre du Foncier et du Logement, en charge de l’aménagement (MFL). |
| INTERVENANTS | La conduite d’opération est assurée par la Direction des Affaires Foncières (DAF), représentée par : Monsieur Justin FEIG, 40 47 18 05, justin.feig@administration.gov.pf |

## Objet et caractéristiques principales du marché

Le présent marché a pour objet la Fourniture de 36 spots d’éclairage pour le parc d’Atimaono à Papara.

Le marché n’est pas alloti. En effet l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

## Pièces contractuelles

Conformément à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces constitutives du marché sont énumérées ci-dessous et prévalent les unes sur les autres, dans leur ordre d'énumération, en cas de contradiction ou de différences entre elles :

- Le présent marché simplifiée ;

- Les éventuelles annexes.

- L’offre technique et financière du titulaire.

## Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de six (6) mois à compter de la notification du marché.

Le délai de livraison des fournitures est fixé par le titulaire dans son offre.

Le délai de livraison peut être prolongé dans les conditions de l’article 13.3 du CCAG-FCS.

## Prix et modalités de paiement

Les prix du marché sont unitaires.

Les prix sont fermes et définitifs.

Il n’est pas prévu d’actualisation ni de révision des prix.

Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire.

Le Prestataire est exempté de fournir une caution bancaire.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée.

Le titulaire a droit à des acomptes mensuels, rémunérant un service fait. Le solde du marché s’effectue dans les conditions du CCAG, à l’issue de la procédure de réception tel qu’indiquée ci-après.

Toutes les demandes de paiement correspondent à des factures adressées par le titulaire à l’autorité compétente comprenant les indications suivantes :

- Les noms, numéro SIRET ou TAHITI et adresse du titulaire

- Les noms et adresse de l’acheteur

-	Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire tel qu'il est précisé dans l'Acte d'Engagement

-	Le numéro et la date du marché

-	Les désignations et la description des prestations de services réalisées faisant l’objet de l’acompte

-	Les éventuels acomptes déjà payés et leur montant

-	L'acompte à payer en détaillant :

- Le total Hors TVA des prestations de services

- Éventuellement le total Hors TVA des prestations de services (titulaire établi en Polynésie française)

- Éventuellement le montant total TTC de la facture au taux de TVA en vigueur en Polynésie française (titulaire établi en Polynésie française)

Les factures établies et accompagnées des justificatifs comme indiqué ci-dessus seront adressées pour vérification par courriel à l'adresse :

valorisation.domaine.daf@administration.gov.pf

## Réception des prestations

Les modalités de réception des prestations sont définies à l’article 27 CCAG-FCS

Elles sont résumées ci-dessous :

Admission

L'autorité compétente prononce l'admission des prestations si elles répondent aux stipulations du marché.

Ajournement

Lorsque les prestations ne peuvent être admises que moyennant des réserves ou des mises au point, l'autorité compétente notifie une décision d'ajournement motivée, invitant le titulaire à représenter les prestations corrigées.

Réfaction

Si les prestations ne sont pas entièrement conformes mais peuvent être admises en l'état, l'acheteur public peut appliquer une réfaction : le montant versé au titulaire est réduit à proportion des non-conformités constatées.

Rejet

Lorsque les prestations ne peuvent être admises en l'état, l'autorité compétente notifie une décision de rejet motivée. Le titulaire est alors tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

## Pénalités

En cas de retard dans l'exécution des prestations imputable au titulaire, des pénalités de retard sont appliquées conformément au CCAG.

Conformément à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 120 000 XPF pour l'ensemble du marché. Le montant total des pénalités de retard est plafonné à 10 % du montant hors taxes du marché.

## Modification du marché en cours d'exécution

Toute modification du marché en cours d'exécution fait l'objet d'un avenant, conformément aux articles LP 431-1 et LP 431-2 du CPMP, notamment en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.

Un avenant ne peut, en aucun cas, bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.

## Résiliation

Les modalités de résiliation du marché sont définies aux articles 35 à 40 du CCAG-FCS.

Pour faute du titulaire

L'autorité compétente peut résilier le marché en cas de manquement du titulaire à ses obligations contractuelles, après mise en demeure restée sans effet.

Toutefois, aucune mise en demeure préalable n'est requise lorsque le titulaire s'est livré à des actes frauduleux, a déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements, a fait l'objet d'une interdiction d'exercer postérieurement à la signature du marché, ou a produit des renseignements ou documents inexacts à l'appui de sa candidature ou de son offre.

Pour circonstances particulières

En cas de décès, d'incapacité civile, de redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire, le marché peut être résilié dans les conditions de droit commun.

Pour motif d'intérêt général

L'autorité compétente peut mettre fin, à tout moment, à l'exécution du marché pour un motif d'intérêt général, moyennant indemnisation du titulaire dans les conditions de droit commun.

## Garantie

Les modalités de garantie sont définies à l'article 30 du CCAG-FCS. Elles sont résumées ci-dessous :

Le présent marché prévoit une garantie minimale d'un an à compter de la notification de la décision d'admission mentionnée à l'art. 6 du présent document.

Au titre de cette garantie, le titulaire remet en état ou remplace à ses frais toute prestation reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable à l'acheteur public. Cette garantie couvre également les frais annexes nécessités par la remise en état ou le remplacement (déplacement, conditionnement, transport).

Le titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours pour exécuter la réparation ou la mise au point qui lui est demandée.

Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'à l'exécution complète de celles-ci.

## Litiges

En cas de litige persistant le tribunal compétent est le suivant :

Avenue Pouvanaa A Oopa

BP 4522, 98713 Papeete

Téléphone : 40 50 90 25

Courriel : greffe.ta-papeete@juradm.fr

Télécopie : 40 45 17 24

Site internet : http://polynesie-francaise.tribunaladministratif.fr/

## Dérogations au CCAG

Le présent document ne comprend pas de dérogation au CCAG.

# Partie Technique

## Périmètre des prestations

Les prestations concernent la fourniture de spots d’éclairage destinés à la mise en valeur paysagère du parc d’Atimaono à Papara, conformément au plan d’implantation annexé au présent document.

Le marché porte sur la fourniture des équipements suivants :

- 10 spots destinés à l’éclairage de 10 palmiers queue-de-renard, d’une hauteur prévisionnelle d’environ 6 mètres, à raison d’un spot par palmier, avec un éclairage depuis un seul côté ;

- 16 spots destinés à l’éclairage de 8 palmiers royaux, d’une hauteur prévisionnelle d’environ 10 mètres, à raison de deux spots par palmier afin d’assurer un éclairage depuis deux côtés ;

- 3 spots destinés à l’éclairage de 3 araucarias (arbres de Noël), d’une hauteur prévisionnelle d’environ 10 mètres, à raison d’un spot par arbre ;

- 3 spots destinés à l’éclairage d’un banian, d’une hauteur prévisionnelle d’environ 10 mètres et présentant une envergure importante. Les trois spots devront permettre une mise en valeur adaptée de l’ensemble de l’arbre ;

- 4 spots destinés à l’éclairage de 2 panneaux d’entrée et de règlement, de dimensions H 1,15 m × L 3,00 m, à raison de deux spots par panneau.

La fourniture comprendra également l’ensemble des connectiques, dispositifs de connexion et accessoires nécessaires au branchement des spots sur le futur réseau électrique du parc.

Les équipements fournis devront ainsi être complets et compatibles avec une installation et un raccordement ultérieur par l’entreprise qui sera chargée des travaux électriques du parc.

Les hauteurs de végétaux indiquées dans le présent document correspondent aux dimensions prévisionnelles que les végétaux devraient atteindre dans un délai d’environ deux à trois ans.

Le titulaire devra en tenir compte dans le choix et le dimensionnement des spots proposés, notamment en matière de puissance, flux lumineux, angle d’ouverture et portée d’éclairage, afin de garantir une mise en valeur adaptée des végétaux à leur taille future.

## Principe d'équivalence

Tout matériel présentant des caractéristiques techniques, fonctionnelles et esthétiques équivalentes est admis, à charge pour le candidat d'en démontrer l'équivalence au moyen de tout document technique utile (fiches techniques, notices constructeurs, certificats, rapports d'essais).

Les références à une marque, un modèle, un procédé de fabrication ou une origine commerciale éventuellement mentionnées dans le présent document n'ont pour objet que de définir le niveau de qualité, de performance technique et d'esthétique attendu par l'acheteur public.

## Connaissance des lieux et des contraintes

Le candidat est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes susceptibles d'influencer les conditions de livraison de la commande.

Il est réputé avoir pris en compte les contraintes d'approvisionnement et de délais d'acheminement propres à la Polynésie française, notamment liées au transport maritime ou aérien inter-îles et aux fréquences de dessertes, dans l'établissement de son offre.

Aucune plus-value ne pourra être réclamée au titre de difficultés prévisibles ou normalement identifiables lors de l'établissement de l'offre.

## Aspect architectural et esthétique attendu

Les spots devront être adaptés à leur implantation au sein du parc d’Atimaono et présenter une conception destinée à l’éclairage d’un parc ou d’un espace paysager. À ce titre, il est demandé une allure sobre, contemporaine et qualitative.

Le schéma ci-dessous est fourni à titre d’orientation architecturale afin d’illustrer l’esprit général recherché. Il ne constitue ni un modèle imposé, ni une reproduction à l’identique attendue.

Les candidats peuvent proposer toute solution de conception différente dès lors qu’elle respecte cette orientation générale ainsi que l’ensemble des prescriptions techniques et fonctionnelles.

Figure 1 – Orientation architecturale indicative des spots

## Spécifications techniques de la fourniture

Les équipements fournis répondent aux caractéristiques minimales suivantes :

- Spot d’éclairage : luminaire extérieur à technologie LED à haut rendement, destiné à la mise en valeur paysagère des végétaux et à l’éclairage des panneaux tels que définis dans le présent marché. Les caractéristiques photométriques des spots proposés, notamment le flux lumineux, l’intensité lumineuse et l’angle d’ouverture du faisceau, devront être adaptées aux hauteurs, dimensions et caractéristiques des éléments à éclairer précisées dans le présent document, afin d’assurer le rendu esthétique recherché.

- Dimensionnement : Le candidat est responsable du dimensionnement des spots proposés en fonction de leur destination. Il précise dans son offre, pour chaque type de spot proposé, le flux lumineux nominal exprimé en lumens (lm), la puissance électrique, l’angle d’ouverture du faisceau ainsi que toute donnée photométrique permettant de justifier l’adéquation du matériel avec l’usage prévu. Ces caractéristiques sont justifiées par les fiches techniques du fabricant.

- Durabilité : les équipements présentant une durée de vie, une sécurité et une fiabilité adaptées à un usage extérieur permanent ; résistance adaptée aux rayonnements ultraviolets, aux fortes températures, à l’humidité et aux embruns en environnement marin ; indices de protection (IP) et de résistance aux chocs (IK) adaptés à leur implantation extérieure.

- Equivalence : Une valeur ou une solution technique différente pourra être admise au titre du principe d’équivalence, sous réserve que le candidat démontre, au moyen de justificatifs techniques, que les performances d’éclairage proposées sont adaptées à l’usage prévu et permettent d’obtenir le rendu esthétique attendu.

- Fourniture uniquement : Les spots sont destinés à être raccordés ultérieurement au réseau électrique du parc. La prestation porte uniquement sur leur fourniture et ne comprend ni leur pose ni leur raccordement.

- Teinte du candélabre marron en priorité. En cas d’indisponibilité de cette teinte dans la gamme du fabricant, le gris métallique est admis en second choix et le noir en troisième choix. Dans tous les cas, la finition devra être sobre et adaptée à l’intégration paysagère du parc.

Le candidat précise dans son offre les références du matériel proposé et démontre sa conformité aux spécifications ci-dessus, le cas échéant par équivalence conformément à l'article « Principe d'équivalence » ci-dessus.

## Prestations comprises dans le prix

Les prestations décrites dans le présent document ne présentent pas un caractère limitatif. Le candidat est réputé avoir compris dans son offre toutes les prestations, fournitures, études, essais, transports et sujétions nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément aux règles de l'art, même lorsqu’elles ne sont pas expressément mentionnées dans le présent cahier des charges.

Aucune rémunération complémentaire ne pourra être demandée pour une prestation nécessaire au parfait achèvement des ouvrages.

## Livrables attendus

Au plus tard lors de la réception le titulaire remet à l'acheteur public :

- Les notices d'utilisation et de maintenance du fabricant

- Les certificats de garantie applicables aux différents équipements

L'ensemble des documents est remis en langue française ou, à défaut, accompagné d'une traduction permettant leur bonne compréhension.

## Garanties

En complément de la garantie prévue à l'article Garantie de la partie administrative, le candidat indique, pour chaque composant principal de l'équipement proposé, la durée de la garantie constructeur.

Disponibilité des pièces détachées

Le candidat indique la durée minimale pendant laquelle il garantit la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la maintenance et à la réparation des équipements installés, à compter de la réception des prestations, ainsi que les modalités et délais d'approvisionnement de ces pièces en Polynésie française.

## Attendus du mémoire technique

Le mémoire technique remis par le candidat permet d'apprécier son offre au regard des critères d'attribution définis dans le règlement de consultation. Il comprend a minima les éléments suivants :

Caractéristiques techniques et durabilité des équipements proposés

- Présentation des modèles de spots : le candidat explique, pour chaque modèle de spot proposé, en quoi celui-ci répond aux exigences esthétiques et techniques attendues pour la mise en valeur des végétaux et des panneaux définies au CCTP

- Fiches techniques des matériels proposés

- Durée des garanties constructeur par composant, conformément à l'article Garanties constructeur

- Durée de disponibilité des pièces détachées

Planning prévisionnel de livraison

- Délai global proposé pour la livraison des fournitures à la DAF

# Prix et délais

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques du mois M0. Les modalités de variation des prix sont fixées dans la partie administrative du présent document

Les prestations seront rémunérées par application de prix unitaires. Le montant de l’offre est le suivant :

|  | Poste |  | Unité | Quantités | Prix unitaire XPF HT | Total XPF HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spot LED — éclairage palmier queue-de-renard (hauteur prévisionnelle ~6 m, éclairage depuis un seul côté), dispositifs de connexion et accessoires nécessaires au branchement des spots inclus |  | Unitaire | 10 |  |  |
| 2 | Spot LED — éclairage palmier royal (hauteur prévisionnelle ~10 m, éclairage depuis deux côtés), dispositifs de connexion et accessoires nécessaires au branchement des spots inclus |  | Unitaire | 16 |  |  |
| 3 | Spot LED — éclairage araucaria (hauteur prévisionnelle ~10 m), dispositifs de connexion et accessoires nécessaires au branchement des spots inclus |  | Unitaire | 3 |  |  |
| 4 | Spot LED — éclairage banian (hauteur prévisionnelle d’environ 10 mètres et présentant une envergure importante), dispositifs de connexion et accessoires nécessaires au branchement des spots inclus |  | Unitaire | 3 |  |  |
| 5 | Spot LED — éclairage panneau d'entrée / de règlement (2 spots par panneau, 2 panneaux), dispositifs de connexion et accessoires nécessaires au branchement des spots inclus |  | Unitaire | 4 |  |  |
| Montant total HT |  |  |  |  |  | XPF HT |
| TVA 16% |  |  |  |  |  | XPF |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  | XPF TTC |
| Date d’établissement des prix (mois M0) |  | Mois de la date limite de remise des offres indiquée dans le règlement de la consultation. |  |  |  |  |

Le délai de validité des candidatures et des offres est fixé à soixante (60) jours à compter de la date limite de remise.

Le titulaire s’engage sur les délais de livraison des fournitures à la DAF suivants :

- _________________________________________

# Engagement du candidat

EN CAS DE CANDIDATURE INDIVIDUELLE :

Le signataire

(Cocher la case correspondante.)

s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[Indiquer ci-dessous le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son n° TAHITI.]

engage la société ……………………..……… sur la base de son offre ;

[Indiquer ci-dessous le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son n° TAHITI.]

EN CAS DE GROUPEMENT :

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;

[Indiquer ci-dessous le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, leurs adresses (établissement et siège social (si elle est différente de celle de l’établissement)), leur adresse électronique, leurs numéros de téléphone et de télécopie et leur n° TAHITI.

Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.]

Cotraitant 1 (mandataire) : Cotraitant 2 : Cotraitant 3 : (indiquer la totalité des cotraitants)

Caractéristiques du groupement :

Pour l’exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint		OU		 solidaire

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant pour les représenter et coordonner les  prestations :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

- _________________________________________

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

à exécuter les prestations demandées dans le marché de fourniture de 36 spots d’éclairage pour le parc d’Atimaono à Papara.

Le candidat doit joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.

| Titulaire du compte |  |
| --- | --- |
| Nom de l’établissement bancaire |  |
| IBAN |  |

(En cas de groupement conjoint indiquer les comptes de chacun des membres du groupement.)

| Fait à , le Pour l'acheteur public | Fait à , le Pour le titulaire |
| --- | --- |

Article LP 233-4 : II - Dans les deux formes de groupement l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur public, et coordonne les prestations des membres du groupement.