## En-tête
Réglementation énergétique des bâtiments en Polynésie française (REBPf)
OUTIL FS TOITURE
Calcul du facteur solaire
d'une paroi opaque horizontale (toiture)
Champ d'application : Le présent outil peut être utilisé pour le calcul du facteur solaire d'une paroi opaque horizontale (toiture). , La fiche d'application n°2 intitulée "Protection solaire des toitures" est destinée à guider les professionnels dans la compréhension du mode de calcul du facteur solaire et de ses différents paramètres. Nota bene : un certain nombre de solutions clés en main étant renseignées dans les supports d'accompagnement, les compositions de toitures conformes n'ont pas été implémentées dans cet outil.
Pour plus d'information sur la REBPf, consulter la page : |  | https://www.service-public.pf/sde/la-reglementation-energetique-des-batiments-2/
Pour toute remarque sur l'outil, envoyer un mail à l'adresse suivante : secretariat@energie.gov.pf
- L'outil FS TOITURE peut comporter une marge d'erreur. Il convient à tout utilisateur de vérifier la crédibilité des données calculées - Les informations fournies et calculées sont données à titre indicatif. Nul ne pourra engager la responsabilité du service en charge des énergies en cas de préjudice lié à la manipulation de cet outil - En cas de découverte d'erreur lors de la manipulation de l'outil, l'utilisateur tient informé dans les meilleurs délais le service en charge des énergies afin que celui-ci puisse mettre à jour l'outil
Réalisé par la |  | version 1.0 - janvier 2024

## Calcul global
Calcul du facteur solaire FS
| Intitulé | Références | Date
1/ | TEINTE DU REVETEMENT EXTERIEUR DE LA TOITURE
| Choix de la teinte du revêtement (selon teintes prédéfinies dans la partie Arrêtés) | Claire |  | Blanc, jaune, orange clair, beige, crème, rouge clair
| Ou choix d'une teinte du nuancier (selon fiche d'application n°2) | Brun clair
Ou saisie de la valeur du coefficient d'absorption alpha (selon fiche d'application n°2)
2/ | VENTILATION DE LA TOITURE
| Au sens de la REBPf, la toiture de la construction est-elle ventilée ? | NON |  | Les toitures peu ventilées sont associées à des toitures non ventilées
3/ | COMPOSITION DE LA PAROI OPAQUE HORIZONTALE (TOITURE)
| Composition de la toiture | Autre - composition à saisir
| Valeur de la résistance thermique de la toiture (m².K/W) | 0 |  | * La résistance thermique comprend un enduit intérieur et extérieur
| Composition de la toiture |  | Ep. (mm) | λ (W/m.K) | R (m².K/W)
| Matériau 1 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Matériau 2 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Matériau 3 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Matériau 4 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Produit mince réfléchissant (PMR) selon fiche d'application n°2 | Pas de PMR |  |  | 0
| Epaisseur de la lame d'air non ventilée (hors lame d'air du PMR !) | 0 mm |  |  | 0
| Résistance thermique de la paroi (m².K/W) (calcul) | 0
Synthèse et résultat
α | Coefficient d'absorption alpha lié à la teinte du revêtement extérieur de la toiture | 0.4
Cv | Coefficient de réduction lié à la ventilation de la toiture | 1
Rth | Résistance thermique de la toiture ou de la partie intérieure de la toiture | 0 | m²K/W
| Résultat : FS TOITURE = | 14%

## Ventilation
Calcul du coefficient de ventilation Cv
2/ | VENTILATION DE LA TOITURE :
A. | La ventilation concerne | Une toiture en bardeaux de bois non plafonnée | Pour cette configuration, les surfaces d'ouverture de la lame d'air à considérer sont celles des ouvertures permanentes donnant sur l'extérieur et situées à une hauteur supérieure à 2,1 mètres du niveau du sol fini
B. | Sélection du type de lame d'air | Lame d'air peu ou non ventilée | Soit un taux d'ouverture < 2%, La toiture est donc considérée comme non ventilée.
| Surface d'ouverture de la lame d'air (Ao) en m² |  | Le cas échéant, intégrer le coefficient k lié à la présence d'une grille anti-nuisibles, d'une persienne, etc, Valeur par défaut : k = 0,5
Surface horizontale de la paroi située sous la lame d'air (Ap) en m²
C. | Composition de la partie extérieure de toiture (entre l'extérieur et le volume ventilé) | Toiture ou sur-toiture en tôle | Sans sisalation
Valeur de la résistance thermique de la partie extérieure de la toiture (m²K/W)
| Composition de la toiture située entre l'extérieur et le volume ventilé |  | Ep. (mm) | λ (W/m.K) | R (m².K/W)
| Matériau 1 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Matériau 2 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Matériau 3 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Matériau 4 | Vide - pas de matériau |  | - | 0
| Produit mince réfléchissant (PMR) selon fiche d'application n°2 | Pas de PMR |  |  | 0
| Epaisseur de la lame d'air non ventilée | 0 mm |  |  | 0
| Résistance thermique de la partie "extérieure" de la toiture (m².K/W) (calcul) | 0
D. | Taux de percement de l'écran non continu (voir fiche d'application n°2) | 0% | correspond à la surface non protégée de la paroi opaque horizontale lorsque le pare-soleil est projeté sur celle-ci

## Abaques (hidden)
Coefficient d'absorption de la toiture (a) |  |  | Résistance thermique de la toiture "extérieure" (R) |  |  | Conductivité thermique (l) |  | Coefficient de ventilation
Teintes | Couleurs | a | Type de paroi opaque verticale (mur) non isolée | Commentaire | Rth associée m².K/W | Matériau | Conductivité en W/m.K | Type de lame d'air | Ao/Ap | Rth de la partie extérieure de la toiture (m².K/W)
Claire | Blanc, jaune, orange clair, beige, crème, rouge clair | 0.4 | Toiture ou sur-toiture en tôle | Sans sisalation | 0.08 | Vide - pas de matériau | - |  |  | R < 0,2 | 0,2 ≤ R ≤ 1 | R > 1
Moyenne | Rouge sombre, orange sombre, vert clair, bleu clair, gris clair | 0.6 | Toiture en bardeaux de bois |  | 0.34615 | Béton armé | 2 | Lame d'air peu ou non ventilée | Soit un taux d'ouverture < 2%, La toiture est donc considérée comme non ventilée. | 1 | 1 | 1
Sombre | Brun, vert sombre, bleu vif, gris moyen | 0.8 | Panneau sandwich - 4 cm |  | 1.1429 | Béton plein | 1.65 | Lame d'air assez ventilée | Soit un taux d'ouverture ≥ 2% | 0.55 | 0.35 | 0.15
Noire | Gris sombre, brun sombre, bleu sombre, noir | 1 | Autre - résistance thermique à saisir |  |  | Blocs de béton aggloméré plein | 1.65 | Lame d'air ventilée | Soit un taux d'ouverture ≥ 5% | 0.3 | 0.15 | 0.15
Bardeaux de bois | Bois non peint | 0.7 | Autre - composition à saisir |  |  | Blocs de béton aggloméré creux | 0.95 | Lame d'air très ventilée | Soit un taux d'ouverture ≥ 20% | 0.15 | 0.15 | 0.15
Pandanus |  | 0.6 |  | 0.08 | recherche Rth int | Béton cellulaire | 0.14 | Autre - saisie utilisateur | Calcul du ratio à saisir ci-dessous
Palmex |  | 0.6 |  | R < 0,2 |  | Enduit | 1.3
Végétalisation | Toiture végétalisée | 0.6 |  |  |  | Bois lourd (merbau, chêne, etc.) | 0.18 | Valeur Ao/Ap | #DIV/0!
Autre - choix dans le nuancier |  | 0.7 | Résistance thermique de la toiture 'intérieur" OU complète (R) |  |  | Bois mi-lourd (pin des caraîbes, teck) | 0.15 | Type de lame d'air | Lame d'air peu ou non ventilée
Autre - saisie utilisateur | Pour le calcul d'un α équivalent par exemple. A saisir sur la ligne en dessous |  | Type de paroi opaque verticale (mur) non isolée | Commentaire | Rth associée m².K/W | Bois léger (sapin, douglas, cèdre, etc.) | 0.13 | Valeur Cv | 1 | recherche V ventilation
|  |  | Autre - résistance thermique à saisir |  |  | Panneaux de bois contreplaqué | 0.15 | Valeur Cv équivalent | 1
Blanc |  | 0.4 | Autre - composition à saisir |  | 0 | OSB | 0.12
Smooth cream |  | 0.4 |  | 0 | recherche Rth int | Plaque de particules bois (MDF) | 0.15 | NON
Ivory |  | 0.4 |  |  |  | Plaque de fibrociment | 0.65 | OUI
Ecorce |  | 0.4 | Résistance lame d'air non ventilée |  |  | PVC | 0.17
Gull grey |  | 0.4 | Epaisseur de la lame d'air non ventilée | Rth associée m².K/W |  | Plaque de plâtre | 0.25 | Une sur-toiture, des combles ventilés, un rampant ventilé
Lichen |  | 0.65 | plus de 50 mm | 0.17 |  | Perlite expansée | 0.06 | Une toiture en bardeaux de bois non plafonnée
Terracotta |  | 0.6 | 50 mm | 0.16 |  | Ouate de cellulose | 0.045 | Un écran non continu
Pioneer red |  | 0.65 | 20 mm | 0.15 |  | Polystytène expansé | 0.042
Scoria |  | 0.75 | 15 mm | 0.14 |  | Laine minérale (laine de verre, laine de roche) | 0.04 |  | Résistance thermique « intrinsèque » (m².K/W)
Brun clair |  | 0.7 | 10 mm | 0.12 |  | Mousse de polyuréthane | 0.035 | Type d’isolant | Épaisseur du produit réfléchissant
Lignite |  | 0.8 | 7 mm | 0.11 |  | Tôle acier | 52 |  | < 5 mm | 5 mm | 10 mm | 20 mm | 40 mm
New denim bleu |  | 0.9 | 5 mm | 0.09 |  | Tôle aluminium | 230 | Pas de PMR
Bleu océan |  | 0.9 | 0 mm | 0 |  | Pierre de Moorea | 1.1 | À bulles | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.48
Sandstone grey |  | 0.7 |  |  |  | Étanchéité bitumineuse | 0.17 | Multicouches | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Vert clair |  | 0.6 |  |  |  | Étanchéité en résine synthétique | 0.25
Mist green |  | 0.7 |  |  |  | Tuiles en terre cuite | 0.85 | Pose conforme
Vert foncé |  | 0.7 |  |  |  | Bardeaux de bitume | 0.17 | Pose non conforme
Permanent green |  | 0.8 |  |  |  | Terre végétale (ép. ≤ 30 cm) | 0.75
Azure |  | 0.8 |  |  |  | Terre végétale (ép. > 30 cm) | 1.25
Bleu torres |  | 0.8 |  |  |  | Pandanus | 0.065
[6 empty] | Autre | -
| 0.4 | recherche V l'absorption